## Activos
Activos de Quiero Luz
🔌 1. Infraestructura Crítica de Operación (OT) Tecnologia Operartiva
Activo | Descripción | Riesgos clave
SCADA/DCS | Sistemas de control para operar remotamente las centrales. | Sabotaje, interrupción de servicio, manipulación de procesos físicos.
PLC/RTU | Controladores lógicos programables y unidades remotas en plantas. | Mal funcionamiento crítico, ejecución de comandos maliciosos.
Red de comunicaciones industriales (ONDA PORTADORA, MODBUS, DNP3, IEC-104) | Protocolo y canal de comunicación OT. | MITM, fuzzing de protocolo, explotación de comandos no autenticados.
Servidores de Historian | Almacenan datos históricos de procesos industriales. | Manipulación o robo de información sensible.
🛰️ 2. Infraestructura de Telemedición (Smart Grid)
Activo | Descripción | Riesgos clave
Medidores inteligentes (Smart Meters) | Dispositivos en hogares/clientes conectados a red. | Acceso remoto no autorizado, modificación de datos de consumo, pivoting hacia red interna.
Head-End System (HES) | Sistema que recopila los datos desde los medidores. | Falsificación de datos, DoS, acceso a red interna.
Red de comunicación AMI | Red que interconecta los medidores con el HES. | Sniffing, replay attacks, man-in-the-middle.
🌐 3. Infraestructura Web y Servicios Digitales
Activo | Descripción | Riesgos clave
Oficina virtual web (portal de clientes) | Clientes realizan pagos, reclamos, consultas, etc. | XSS, CSRF, SQLi, session hijacking, fuga de datos personales.
APIs REST | Utilizadas por apps móviles, CRM, terceros, etc. | BFLA, IDOR, JWT manipulation, rate limit bypass.
Servidor de autenticación (IAM/OAuth2) | Gestión de sesiones y credenciales. | Broken authentication, brute force, token leakage.
Base de datos de clientes | Información personal, consumo, facturación. | Robo de PII, acceso no autorizado, ransomeware.
🖥️ 4. Infraestructura TI Corporativa
Activo | Descripción | Riesgos clave
Active Directory | Gestión de usuarios y sistemas. | Escalada de privilegios, movimiento lateral, Kerberoasting.
Correo electrónico corporativo | Comunicación interna y con clientes. | Phishing, spear phishing, compromiso de cuentas (BEC).
Servidores de ERP/CRM | SAP, Dynamics u otros sistemas de gestión. | Lógica de negocio, filtración de datos, explotación de módulos inseguros.
☁️ 5. Infraestructura en la Nube
Activo | Descripción | Riesgos clave
Entornos en AWS/Azure (IaaS/PaaS) | Hosting de servicios críticos. | IAM misconfig, S3 public, SSRF a metadata, key leakage.
Contenedores y Kubernetes | Aplicaciones y microservicios. | RCE, cluster takeover, container escape.
Sistemas de backup y recuperación | Copias de seguridad. | Ransomware, exfiltración, modificación o borrado malicioso.
📡 6. Interfaces Externas de Acceso Remoto
Activo | Descripción | Riesgos clave
VPN y acceso remoto | Acceso para empleados e ingenieros de campo. | Credential stuffing, MFA bypass, split tunneling mal configurado.
Bastion Hosts / Jump Servers | Punto de entrada a redes internas desde el exterior. | Privilege escalation, pivoting, password reuse.
🔒 7. Repositorios de Código y CI/CD
Activo | Descripción | Riesgos clave
Repositorios Git internos y externos | Código fuente, configuración de infraestructura. | Secret leakage, infraestructura como código mal protegida.
Pipelines de CI/CD (Jenkins, GitLab CI) | Automatización de despliegues. | RCE, ejecución de código malicioso, entrega de payloads.
📊 8. Datos Sensibles y Compliance
Activo | Descripción | Riesgos clave
Datos de facturación y contratos | Acuerdos con grandes clientes o entes reguladores. | Exposición de secretos comerciales, multas por GDPR/LPDP.
Registros de auditoría y monitoreo | Logs de seguridad, actividad de usuarios. | Evasion de detección, manipulación de evidencia.

## Confidencialidad
Autor: Lucas Nahuel Caminos |  | PLAN DE CIBERSEGURIDAD: MODELO MCCUMBER |  |  | Fecha: 11/07/2025
CODIGO | ACTIVO | MITIGACION | PRIORIDAD | ESTADO DEL ACTIVO
|  |  |  | ALMACENADO | EN PROCESO | EN TRANSMISION
TECNOLOGIA SOFTWARE / HARDWARE
CT1 | SCADA/DCS | Segmentación de red OT/IT y túneles cifrados para tráfico sensible | Alta
CT2 | Repositorios Git internos y externos | Cifrado de repositorios y claves SSH con almacenamiento seguro de credenciales | Alta
CT3 | Entornos en AWS/Azure | Aplicación de políticas de confidencialidad y cifrado de volumen | Media
CT4 | Servidor de autenticación (IAM/OAuth2) | Políticas de control de acceso y auditoría de sesiones | Media
CT5 | VPN y acceso remoto | Túneles VPN cifrados con MFA obligatorio | Alta
CT6 | PLC/RTU | Aislamiento físico y segmentación de red con autenticación local en el dispositivo | Media
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
CP1 | Active Directory | Implementación de RBAC y políticas de mínimo privilegio | Alta
CP2 | Datos de facturación y contratos | Clasificación y control de acceso de información sensible | Alta
CP3 | Base de datos de clientes | Política de cifrado en bases de datos con auditoría de acceso | Alta
CP4
CONCIENTIZACIÓN, EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
CC1 | Oficina virtual web (portal de clientes) | Capacitación antiphishing y protocolos de atención segura | Media
CC2 | Datos de facturación y contratos | Sensibilización sobre manejo seguro de datos contractuales | Alta
CC3 | Correo electrónico corporativo | Capacitación sobre prevención de fugas de datos y phishing | Media
CC4
CC5

## Integridad
Autor: Lucas Nahuel Caminos |  | PLAN DE CIBERSEGURIDAD: MODELO MCCUMBER |  |  | Fecha: 11/07/2025
CODIGO | ACTIVO | MITIGACION | PRIORIDAD | ESTADO DEL ACTIVO
|  |  |  | ALMACENADO | EN PROCESO | EN TRANSMISION
TECNOLOGIA
IT1 | SCADA/DCS | Validación de comandos con listas blancas (whitelisting) y control de integridad de firmware | Alta
IT2 | Repositorios Git internos y externos | Uso obligatorio de hashing (SHA-256) y firmas digitales en versiones y commits | Media
IT3 | Entornos en AWS/Azure (IaaS/PaaS) | Implementación de herramientas de control de integridad y monitoreo de cambios | Alta
IT4 | Head-End System (HES) | Validaciones cruzadas entre medidor, HES y base de datos con alarmas de discrepancia | Media
IT5 | Datos de facturación y contratos | Trazabilidad de modificaciones con hash criptográfico y firma digital | Alta
IT6 | PLC/RTU | Validación de firmware mediante hash y verificación de integridad al iniciar | Alta
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
IP1 | Active Directory | Auditoría y logging de cambios en políticas de acceso y usuarios | Alta
IP2 | Repositorios Git internos y externos | Implementación de pipelines con verificación de integridad automática | Media
IP3 | Base de datos de clientes | Control de integridad de registros con hashing periódico | Alta
IP4
CONCIENTIZACIÓN, EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
IC1 | Oficina virtual web (portal de clientes) | Capacitación para evitar manipulación no autorizada en formularios de clientes | Media
IC2 | APIs REST | Talleres sobre seguridad de endpoints y prevención de manipulación de solicitudes | Media
IC3 | Correo electrónico corporativo | Capacitación en detección de alteración de adjuntos o enlaces en correos | Media
IC4
IC5

## Disponibilidad
Autor: Lucas Nahuel Caminos |  | PLAN DE CIBERSEGURIDAD: MODELO MCCUMBER |  |  | Fecha: 11/07/2025
CODIGO | ACTIVO | MITIGACION | PRIORIDAD | ESTADO DEL ACTIVO |  |  | CAPA
|  |  |  | ALMACENADO | EN PROCESO | EN TRANSMISION
TECNOLOGIA
DT1 | SCADA/DCS | Redundancia de sistemas y respaldo de energía (UPS y generadores) | Alta
DT2 | Entornos en AWS/Azure (IaaS/PaaS) | Monitoreo activo con escalamiento automático de recursos y balanceo de carga | Alta
DT3 | Head-End System (HES) | Implementación de alta disponibilidad (HA) con failover automático | Alta
DT4 | Active Directory | Backups periódicos y pruebas de restauración en tiempo real | Alta
DT5 | Red de comunicaciones industriales (ONDA PORTADORA, MODBUS, DNP3, IEC-104) | Redundancia física en rutas de comunicación y protocolos de recuperación ante fallos | Alta
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS
DP1 | Base de datos de clientes | Política de respaldos escalonados y verificación periódica de consistencia | Alta
DP2 | Datos de facturación y contratos | Plan de continuidad operativa ante incidentes con RTO y RPO definidos | Alta
DP3 | Oficina virtual web (portal de clientes) | Escalamiento por contingencias técnicas y diseño de alta disponibilidad web | Media
DP4
CONCIENTIZACIÓN, EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
DC1 | SCADA/DCS | Capacitación en protocolo de respuesta a fallos y operación de respaldo manual | Media
DC2 | Correo electrónico corporativo | Talleres para empleados sobre continuidad de servicios de comunicación | Media
DC3 | Repositorios Git internos y externos | Entrenamiento en recuperación de entornos de desarrollo y operación tras incidentes | Media
DC4
DC5